| Број: | 30879/пој-1 |
| --- | --- |
| Датум: | 08.10.2018.године |

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ОСТАЛОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ - ЈН 1.1.26-С/2018

У вези захтева за додатним појашњењем заинтересованог лица  упућеног путем електронске поште 5.10.2018. год., а заведеног у Клиничком центру Ниш под дел бр.30879/пој-1 дана  5.10.2018. године, у коме поставља доле наведено питање:

Поштовани,

Партија 1 - Кесице за стерилизацију за потребе клинике ГАК

кесица за стерилизацију димензије 90x260

кесица за стерилизацију димензије 300x390

Питање: Да ли су потребне самолепљиве кесице ?

Да ли је дозвољена разлика у димензијама +/- 10%

Партија 2.

У делу 4 -11

Специфицирано је ултра равна ролна ,

Молим да се направи измена конкурсне документације јер Ултра је бренд име  ролне које производи  фирма AMCOR и на овај начин директно фаворизирате једног понуђача.

Молим да се поштује члан 72 Закона за јавне набавке ,

Добро би било да се партија 2 део 4-11 одвоји и  стави у засебну партију ,како би за остале продукте добили већу конкуренцију.

Партија 5

део 2

Налепнице дупле са индикатор за апарат за маркирање.

Молим објашњење за  димензије налепнице и који апарат за маркирање се користи.

За део 3-8 самолепљиве кесице ,

Питање : да ли је дозвољена разлика у димензијама?

Партија 6

Мега фолије за стерилизацију .

Молимо појашњење ста  значи мега фолија ?

Да ли се мисли на ролне за стерилизацију од папира и ламинат филм фолија са три индикатора за стерилизацију EO< STEAM<FORM

Достављамо Вам следећи одговор:

За партију 1 - Кесице за стерилизацију за потребе Клинике за ГАК Одсек стерилитета:

- потребне су самолепљиве кесице

-Комисија остаје при дефинисаним димензијама.

За партију 2- Потрошни материјал за стерилизацију 1:

- за ставке 4-11 уместо  „Ултра равне ролне“,треба да гласи“ Равна ролна полипропилен 93 гр/м2/ПЕ/ПП.

-Наручилац остаје при условима датим у техничкој спецификацији

За партију 3- Потрошни материјал за стерилизацију 2:

-Налепнице дупле са индикатором паре 32 мм х 28 мм -троредне. Апарат за маркирање је Printex.

-за ставке 3-8 Наручилац остаје при условима датим у техничкој спецификацији

За партију 6- Потрошни материјал за стерилизацију  3

-за ставке 1 и 2 уместо „Мега фолије“, треба да гласи „ Равна ролна папир 60 гр/м2/ПЕ/ПП.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и позива за подношење понуда и исту објавити на Порталу Службених гласила Републике Србије и бази прописа, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

Наручилац, Клинички центар Ниш, у фази пре јавног отварања понуда, продужава рок за доставу понуда да би се понуђачима оставио примерен рок за достављање понуда јер врши  ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у делу Обрасца 1 и 2 Конкурсне документације.

Председник комисије

_________________