| Број: | 41044/пкд-1 |
| --- | --- |
| Датум: | 21.12.2018 |

ПРЕДМЕТ:

Сервис  вакум пумпи за потребе новог објекта  Клиничког центра Ниш (са ознаком бр. 1.2.43/ 2018).

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 19.12.2018. године у 01:27 часова, упућеног путем електронске поште (заведен у деловодном протоколу наручиоца под бројем 42168 од 19.12.2018. године), у коме поставља следеће питање:

С обзиром на то да се ради о сервисирању вакуум пумпи које су део система медицинског вакуума уписаног у Агенцији за лекове и медицинска средства (Ресење број 515-02-01338-16-001) које се поред самих пумпи састоји и од УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА састављеног од сложених ПЛЦ-ова и АЛАРМНОГ СИСТЕМА,  неопходно је да се након сервисне интервенције изврши тестирање управљања вакуум пумпи као и тестирање алармног система, како би се испитало да ли је систем заиста функционалан. То значи да је неопходно да понуђач поседује обучена лица за управљачки систем самих вакуум пумпи и алармног система, јер кроз ове обуке сервисери поред адекватног знања добијају и кодове за приступ ПЛЦ-у и Алармном систему. Такодје, ресетовање бројача који сигнализира да је неопходан сервис се врши приступним кодом.

Како у допунским условима наводите неопходност достављања сертфиката да су сервисери обучени, да ли то значи да је неопходно доставити и сертификате да су сервисери прошли обуке за Управљачки систем, Алармни систем као и за Вакуум пумпе?

Председник комисије  Невенка Милић, даје следећи одговор:

Уследиће измена конкурсне документације.

.