| ###### Република Србија клинички центар Бр. 20575/p3 25 . 07. 2016. год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИШ |  |  |

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку

Teхничког материјала (ЈН 1.1.29/2016)

У вези захтева за појашњењем заинтересованог лица од 23.07.2016.године, упућеног путем електронске поште, у коме поставља следеће питање:

" Постовани молим Вас да нам одговорите на следеце питање а у вези Јавне набавке ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА (ВИШЕ ПАРТИЈА)
1. Зашто у расписивању Јавне набавке бр. 1.1.29/2016 није  испоштован- Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке - који је ступио на снагу 06.01.2016. и који има императивну снагу.

Такође није испостован ни -Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од  електричних и електронских  производа- Службени гласник РС 99/2010 где се забрањује употреба стављање у промет  живиних сијалица високог  притиска почевши од 13. априла 2015. године.

Напомињемо да већина позиција сијалица  како за унутрашње тако и за спољно осветљење није у складу са наведеним правилницима, а самим тим нису смеле бити саставни део спецификације која је део конкурсне документације.

Потпуно је Јасно да понуђачи који поштују горе наведене законске норме, (а сложићете се да би сви морали поштовати законске норме укључујући и Вас) нису у могућности да дају понуде за већину позиција сијалица које су предмет Јавне набавке а да притом не прекрше закон, а Ви од истих тих понуђача тражите да потпишу изјаву о 
енергетској ефикасности што је скроз у супротности са законом о јавним набакама као и горе наведеним правилницима и законима.

Молимо Вас да у складу са горе наведеним измените и прилагодите спецификацију и на тај начин избегнете подносења захтева за заштиту права понуђача.?“

Достављамо Вам следећи одговор:

Уследиће измена конкурсне документације и продужетак рока за достављање понуда.

С поштовањем,

|  |  | ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Невенка Милић, дипл.инг. |
| --- | --- | --- |