| ###### Република Србија клинички центар Бр. 20575/p4 28 . 07. 2016. год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИШ |  |  |

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку

Teхничког материјала (ЈН 1.1.29/2016)

У вези захтева за појашњењем заинтересованог лица од 25.07.2016.године, упућеног путем електронске поште, у коме поставља следеће питање:

" Moлим додатно појашњење за ЈН Техничког материјала, бр.ЈН 1.1.29/2016

За партију 47:

Да ли је за ст.1 и ст. 3 утикач за тражене каблове као за сонодиадинатор?“

Достављамо Вам следећи одговор:

Утикач за тражене каблове за електрофорезу и дијадинамске струје треба да буде у складу са техничком документацијом произвођача:

- апарат за електрофорезу, произвођача ЕИ, тип STIMULATOR PS.

- апарат за дијадинамске струје, произвођача ЕИ, тип DIADINAMIK.

С поштовањем,

|  |  | ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Невенка Милић, дипл.инг. |
| --- | --- | --- |