| ###### Република Србија клинички центар Бр. 20575/p5 28 . 07. 2016. год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИШ |  |  |

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку

Teхничког материјала (ЈН 1.1.29/2016)

У вези захтева за појашњењем заинтересованог лица од 27.07.2016.године, упућеног путем електронске поште, у коме поставља следеће питање:

" Како би смо на адекватан начин одговорили вашим захтевима, молимо вас да нам одговорите на доле наведена питања која су везана за расписану јавну набавку бр. 1.1.29/2016, и то следеће:

Питање за партију бр. 5 – Електро материјал

Позиције бр. 1 и 2: - Да ли се тражи натични контакт, такозвана буксна женска или виљушкаста папучица?

Из описа који сте навели као димензије не може се тачно дефинисати за који проводник треба да нудимо папучицу. С тим у вези шаљемо вам извод из каталога који ће вам надам се помоћи да наведете тачан опис и тип папучица које су вам потребне.

Позиције бр. 33 и 34: - Да ли се тражи RST клема 1-полна или 4-полна?“

Достављамо Вам следећи одговор:

У партији 5-Електро материјал – спојни и изолациони материјал:

Позиције бр. 1 и 2: у другој димензији прва цифра представља називну меру вијка, а друга попречни пресек проводника (позиција 1: 6-2,5, а позиција 2: 4-2,5).

Позиције бр. 33 и 34: тражи се 4-полна клема.

С поштовањем,

|  |  | ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Невенка Милић, дипл.инг. |
| --- | --- | --- |