| ###### Република Србија клинички центар Бр. 20575/p6 01.08. 2016. год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИШ |  |  |

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку

Teхничког материјала (ЈН 1.1.29/2016)

У вези захтева за појашњењем заинтересованог лица од 29.07.2016.године, упућеног путем електронске поште, у коме поставља следеће питање:

" У складу са Чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник РС, број 124/12), у циљу добијања додатних информација за јавну набавку, слободни смо да тражимо разјашњење а у вези партије 33:

- Како би могли припремити одговарајућу понуду, молимо ва нам прецизирате произвођаче и моделе пацијент монитора на којима се користе предметни сензори и каблови:

- Р.бр. 7, SpO2 пацијент кабли фингер тип

- Р.бр. 8. EKG пацијент кабал, петожилни са штипаљкама на крајевима жила

- Р.бр.10, SpO2 пацијент кабли са неонаталним сензором

Такође, како је предметна роба медицинско средство за које је неопходно поседовати решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет, молимо наручиоца да дефинише да ли је неопходно да се поменуто решење достави уз понуду.?“

Достављамо Вам следећи одговор:

- Р.бр. 7-SpO2 пацијент кабли фингер тип и р.бр. 8- EKG пацијент кабал, петожилни са штипаљкама на крајевима жила, за Монитор виталних функција SCHIULLER-ARGUS LCM+

- Р.бр.10, SpO2 пацијент кабли са неонаталним сензором за SpO2 MONITOR NELLCOR TIP N-560.

Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији за  ЈН 1.1.29/2016-Техничког материјала

С поштовањем,

|  |  | ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Невенка Милић, дипл.инг. |
| --- | --- | --- |