| ###### Република Србија клинички центар Бр. 14802/p1 03. 06. 2016. год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИШ |  |  |

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку

ЈН 1.2.17/2016-услугe oдржавања и поправке са заменом резервних делова

опреме произвођача "Siemens"

У вези захтева за појашњењем заинтересованог лица од 02.06.2016.године, упућеног путем електронске поште, у коме поставља следеће питање:

„1.  Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач да изјаву под кривичном и меријалном одговорношћу, да су резервни делови компатибилни са опремом за коју се набавка врши,  у  Прилогу 5, стр. 25, Додатни услови , тачка 2 .

2.  Да ли је и потенцијални Понуђач, који све резервне делове са листе, нуди са бројевима и описима  из оригиналног каталога Произвођача опреме за коју се набавка врши, такође у обавези да попуњава колоне “Произвођач” и” Каталошки број” у Списковима најчешћих резервних делова за замену, Прилога бр. 3, конкурсне документације. ? „

Достављамо Вам следећи одговор:

1. У прилогу бр. 5 конкурсне документације, додани услови, тачка 2 уследиће измена конкурсне документације тако да гласи:

„изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу издату од стране Понуђача да су резервни делови компатибилни са медицинском опремом за коју се набавка врши и да уградња понуђених резервних делова обезбеђује поуздан и безбедан рад апарата.“

2. У прилогу 3 конкурсне документације дати су каталошки бројеви из каталога произвођача „Siemens“ , a колону „произвођач“  и „каталошки број“  попуњава понуђач који нуди резервне делове који нису из каталога произвођача „Siemens“.

Уследиће измена конкурсне документације у прилогу бр. 3 конкурсне документције.

С поштовањем,

|  |  | ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Невенка Милић, дипл.инг. |
| --- | --- | --- |