| Број: | 14170/П-1 |
| --- | --- |
| Датум: | 09.06.2017.године |

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ОСТАЛОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ - ЈН 1.1.40/2017

У вези захтева за додатним појашњењем заинтересованог лица  упућеног путем електронске поште 05.06.2017. год., а заведеног у Клиничком центру Ниш под дел бр.14170/П-1 дана  06.06.2017.године, у коме поставља доле наведено питање:

Поштовани,

Молимо да наручилац потврди техничку спецификацију за ПАРТИЈУ 4- ХЕЛМЕТ И МАСКЕ ЗА НЕИНВАНЗИВНУ ВЕНТИЛАЦИЈУ да се тражи:

Хелмет  сет - капа за CPAP за примену на генератору протока, у сету са балоном 25 л,1 peep валвулом, цревом 150 цм и 4 HME филтера и конектором за CV катетер; могућност примене терапије неинвазивне маханичке вентилације до мин. 30 дана на пацијенту са истом капом.

Хелмет  сет - капа за NIMV за примену на респиратору, у сету са балоном 25 л,1 peep валвулом, цревом 150 цм и 4 HME филтера и конектором за CV катетер; могућност примене терапије неинвазивне маханичке вентилације до мин. 30 дана на пацијенту са истом капом.

Достављамо Вам следећи одговор:

Наручилац остаје при условима датим у техничкој спецификацији за јавну набавку добара ОСТАЛОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ (ЈН 1.1.40/2017)

С поштовањем,

Председник комисије

___________________