| Број: | 14170/П-3 |
| --- | --- |
| Датум: | 09.06.2017.године |

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ОСТАЛОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ - ЈН 1.1.40/2017

У вези захтева за додатним појашњењем заинтересованог лица  упућеног путем електронске поште 09.06.2017. год., а заведеног у Клиничком центру Ниш под дел бр.14170/П-3 дана  09.06.2017.године, у коме поставља доле наведено питање:

Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавке добара ОСТАЛОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ број јавне набавке 1.1.40/2017

Питање за партију бр.9 : У конкурсној документацији наведено је да захтевани апосрбер  “Током употребе не формира компоненту А, угљен моноксид, формалдехид, нити метанол”. С’обзиром да је познато да апсорбери који садрже натријум- хидроксид производе ове супстанце, сматрамо да је важно да се у конкурсној документацији наведе да апсорбер не сме да садржи натријум- хидроксид , односно да концентрација натријум-хидроксида буде 0% .Мишљења смо да једино тако можете бити сигурни да ћете добити апсорбер који одговара првобитно постављеним захтевима- да не производи токсичне супстанце попут компоненте А, угљен моноксида, формалдехида и метанола.

Молимо Вас да конкурсну документацију измените тако што ћете додати следећу сентенцу :

Абсорбер у гранулама за хемијјско везивање ЦО2, компатибилан са свим моделима апарата за анестезију. Промена боје из беле у љубичасту: иреверзибилна. Концентрација натријум-хидроксида 0%. Током употребе не формира компоненту А, угљен моноксид, формалдехид, нити метханол. ( 5 лит. )

Достављамо Вам следећи одговор:

Наручилац остаје при условима датим у техничкој спецификацији за јавну набавку добара ОСТАЛОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ (ЈН 1.1.40/2017)

С поштовањем,

Председник комисије

___________________