# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

# OДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ТРАФО СТАНИЦА И АГРЕГАТА, ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ, ПО ПАРТИЈАМА

# број јавне набавке 1.2.32/2017

# Април  2017. године

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12 ,14/15 и 68/15 у  даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС“, бр. 86/15), конкурсне документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке | 3 |
| II | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 5 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке | 10 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 12 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 13 |
| VI | Модел уговора | 36 |
| VII | Потвда о пријему конкурсне документације | 39 |

# I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Назив: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш

Електронска адреса: javnenabavkekcnis@gmail.com

Званични сајт: www.kcnis.rs

Тел / фаx: 018 / 506-964, 506-963.

Матични број:

| 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Регистарски број:

| 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Евиденција у систему ПДВ-а:

| 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифра делатности:

| 8 | 6 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

Порески идентификациони број:

| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  услуга Одржавања и поправки са заменом резервних делова трафо станица и агрегата  бр.1.2.32/2017, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама ради закључења уговора. Важење уговора је годину дана.

Број јавне набавке: 1.2.32/2017

Шифра из општег речника набавки

50000000 - Услуге одржавања и поправки

Лица за контакт:

Невенка Милић дипл.инг., стручни сарадник  Службе за техничке и друге сличне послове, тел.018/4232-658.

Сања Рајковић, стручни сарадник Одсека за јавне набавке

Лице овлашћено за потписивање уговора:

Проф. др Зоран Радовановић, директор

Предмет набавке су услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама и то:

Партија 1 – Одржавање и поправка са заменом резервних делова агрегата, са процењеном вредности од 250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 2 – Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица, са процењеном вредности од 291.666,66 динара без ПДВ-а, односно 350.000,00 динара са ПДВ-ом.

Процењена вредност јавне набавке износи  541.666,66  динара без ПДВ-а, односно 650.000,00 динара са ПДВ-ом.

Број јавне набавке: 1.2.32/2017

Шифра из општег речника набавки

50000000 - Услуге одржавања и поправки

овнику – изводу из

Предмет јавне набавке по овом огласу је обликован по партијама.

Укупна вредност уговора о јавној набавци представља износ процењене вредности јавне набавке, за сваку појединачну партију.

Уговор ће бити закључен  са понуђачем који је доставио понуду са најнижом укупном вредношћу исказаних јединичних цена у понуди, за сваку партију. У периоду важења уговора примењиваће се јединичне цене утврђене у понуди понуђача. Наручилац није у обавези да у потпуности искористи вредност уговора, већ само до вредности стварно извршених услуга.

## II   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима сачињено је на основу чл. 61. ст. 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15).

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, ДАТУМ И МЕСТО ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Сви документи поднети у понуди  пожељно је да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Клинички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48, писарница, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама  бр.1.2.32/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.05.2017. до 10 часова.

Јавно отварање понуда биће обављено 08.05.2017. године са почетком у  11  часова у канцеларији 1а Одсека за јавне набавке (последњи спрат зграде управе Клиничког центра Ниш).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезну садржину понуде чини:

- докази о испуњењу обавезних и додатних услова који су предвиђени поглављем III конкурсне документације;

- поглавље V (образац 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7)  конкурсне документације  Понуђач попуњава захтевана поља и потписује;

- поглавље VI конкурсне документације (модел уговора). Понуђач попуњава захтевана поља и потписује;

Уколико понуђач у оквиру своје понуде не достави неки од тражених докумената- дoкaза, понуда ће  бити одбијена као неприхватљива.

3. ПАРТИЈЕ

Понуда је обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Клинички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48, писарница са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку:

Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама  бр.1.2.32/2017 НЕ ОТВАРАТИ”,или

„Допуна понуде за јавну набавку.

Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама  бр.1.2.32/2017  НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку:

Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама  бр.1.2.32/2017  НЕ ОТВАРАТИ „или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку:

Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама  бр.1.2.32/2017 НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V oбразац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова од тачке 1. до 4. поглавља III конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из тачке 5. поглавља III конкурсне документације за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Испуњеност обавезних услова од тачке 1. до 4. Понуђач може да доказује и писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

Образац изјаве је саставни део ове конкурсне документације и налази се у поглављу V образац 4а. Изјава мора бити попуњена читко.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави доказе о испуњености обавезних услова од тачке 1. до 4. поглавља III конкурсне документације, а услов из тачке 5. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно достављањем посебних доказа, предвиђених поглављем III.

Испуњеност обавезних услова од тачке 1. до 4. предвиђених поглављем III. Понуђач може да доказује и писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац изјаве је саставни део ове конкурсне документације и налази се у поглављу V образац 4. Изјава мора бити попуњена читко.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико понуђач захтева аванс, понуда ће бити одбијена како неприхватљива, јер не одговара захтевима наручиоца.

9.1. Захтев у погледу  рока плаћања.

Рок плаћања (максимум 90 дана од дана пријема фактуре.)

(Понуђач уписује у прилогу број 7 - образац понуде - конкурсне документације).

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок извршења услуге максимално 4 сата од момента увида на лицу места, укључујући и дане викенда и државног празника 24 сата 365 дана – за партију 1.

Рок извршења услуге максимално 6 сати од момента давања сагласности на понуду од стране наручиоца. Рок извршења подразумева и дане викенда и државног празника, 24 сата 365 дана – за партију 2.

9.4. Захтев у погледу рока одазива по пријави квара

Време одазива на позив не сме да буде дужи од 4 сата од дана пријаве квара. Рок одазива је време од момента пријаве квара (факсом или е-маилом) од стране Наручиоца до момента давања понуде за отклањање квара, факсом или е-маилом, од стране Понуђача. Време одазива на сервис мора укључивати дане државног празника и викенде 24 сата 365 дана – за партију 1.

Време одазива на позив не сме да буде дужи од 1 сата од момента пријаве квара. Уколико је интервенција хитна пријава се може извршити и телефонским путем, укључујући дане викенда и државног празника. Рок одазива мора да обухвати 24 сата, 365 дана – за партију 2.

9.5. Захтев у погледу гарантног рока:

Гарантни рок на извршену услугу, минимум 6 месеци од дана извршене услуге – за партију 1 и 2.

Гарантни рок на уграђене резервне делове, мимимум 6 месеци од дана пуштања апарата у рад – за партију 1 и 2.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Обрасце који су део конкурсне документације, односно податке који у њима морају бити попуњени, понуђач може да попуни штампаним словима, читко,јасно и недвосмислено хемијском оловком или попуњава у електронској форми.

Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити печатом од стране понуђача.

11.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,

3) исправа о наплаћеној уговорној казни,

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором,

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условим предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или договор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно процење вредности. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно процење вредности.Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил javnenabavkekcnis@gmail.com. или факсом на број 018/506-964 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 8-15 часова.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.2.32/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

(Образац изјаве поглавље V образац 4).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. 	ПОШТОВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА

Понуђачи су дужни да приликом сачињавања понуде обавезно поштују техничке стандарде присупачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име,сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 8-15 часова.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javnenabavkekcnis@gмail.coм, факсом на број 018/506-964 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана пре истека рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да  уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из Републике Србије и иностранства можете преузети са сајта Комисије за заштиту права понуђача путем следећег линка: http://www.kjn.gov.rс/ci/uputсtvo-o-uplati-republicke-aдмiniсtrativne-takсe.htмl.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од  8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## III    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће има понуђач који испуњава следеће ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ из члана 75. ЗЈН:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике | Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из другог одговарајућег регистра |

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице | -Уверење Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, осим за кривична дела организованог криминала, односно кривична дела из надлежности овог суда; -Уверење Вишег суда у Београду - Посебно одељење за организовани криминал за правно лице, да правно лице није осуђивано за кривична дела из надлежности овог суда; -Уверење надлежне Полицијске управе да законски (статутарни) заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (за сваког законског - статутарног заступника посебно). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице | -Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, -Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица | -Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, -Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. ЗЈН);

| Доказ за правно лице | Попуњенa и потписанa Изјавa од стране понуђача којa je саставни део конкурсне документације (Образац 4, поглавље V конкурсне документације) |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике |  |
| Доказ за физичка лица |  |

Право на учешће има понуђач који испуњава следеће ДОДАТНЕ УСЛОВЕ - за партију 1

1. Понуђач је у обавези да достави ценовник резервних делова у оквиру своје понуде, за замену који нису обухваћени најчешћим резервним деловима

| Доказ | Ценовник понуђача или извод из ценовника понуђача. |
| --- | --- |

2. Понуђач је дужан да обезбеди присуство сервисера 24 сата 365 дана

| Доказ | Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће присуство сервисера бити обезбеђено 24 сата 365 дана за предметну јавну набавку. |
| --- | --- |

Право на учешће има понуђач који испуњава следеће ДОДАТНЕ УСЛОВЕ - за партију 2

1. Понуђач је у обавези да достави ценовник резервних делова у оквиру своје понуде, за замену који нису обухваћени најчешћим резервним деловима

| Доказ | Ценовник понуђача или извод из ценовника понуђача. |
| --- | --- |

2. Понуђач је дужан да обезбеди присуство сервисера 24 сата 365 дана

| Доказ | Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће присуство сервисера бити обезбеђено 24 сата 365 дана за предметну јавну набавку. |
| --- | --- |

НАПОМЕНА:

1. Испуњеност обавезних услова од тачке 1-4 Понуђач може да доказује и писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље V образац 4) . Не важи за додатне услове.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље V образац 4) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

Образац изјаве је саставни део ове конкурсне документације и налази се у поглављу V образац 4а. Изјава мора бити попуњена читко.

2. Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност  обавезних услова од тачке 1-3 већ је довољно да достави Решење о упису у Регистар понуђача  или извод из регистра понуђача. Не важи за додатне услове.

3. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из овог Упутства од тачке 1 до тачке 4. и доказ из тачке 4 за део набавке коју ће понуђач извршити преко подизвођача. Додатне услове испуњавају заједно.

4. Уколико Понуђач подноси понуду са групом понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове од тачке 1 до тачке 4  овог Упуства. Доказ из тачке 4 мора да се односи на понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

5. Докази о испуњености услова из члана 75 и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под условом да наведе страницу на којој је тражени документ јавно доступан. Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијим, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

## IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин  спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (Образац 1) ;

2) Образац понуде са  структуром  понуђене цене и  упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4) Образац изјаве понуђача односно подизвођача о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН, (Образац 4 и 4а);

5) Образац изјаве о достављању средства финансијкског обезбеђења за добро извршење посла (Образац 5);

6) Образац изјаве о достављању средства финансијкског обезбеђења за отклањање грешака у гаратном року (Образац 6);

7) Образац изјаве да рок завршетка услуге подразумева дане викенда и државне празнике 24 сата 365 дана (Образац 7)

8) Образац трошкова припреме понуде (Образац 8); - Није обавезно доставити

(ОБРАЗАЦ 1)

## ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш.

Списак агрегата:

1. АГРЕГАТ КНЕЗ СЕЛО - ТБЦ КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ Снага: 180 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Север Суботица Ел.ормар: Раде Кончар 2. АГРЕГАТ ЗА ЗГРАДУ ХИРУРШКИХ КЛИНИКА Снага: 180 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Раде Кончар Ел.ормар: Раде Кончар 3. ИНСТИТУТ ЗА НЕФРОЛОГИЈУ И ХЕМОДИЈАЛИЗУ Снага: 180 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Раде Кончар Ел.ормар: Раде Кончар 4. ИНСТИТУТ ЗА НЕФРОЛОГИЈУ И ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Снага: 40 кVА

Мотор: Торпедо Ријека

Генератор: Раде Кончар

Ел.ормар: Раде Кончар

5. ДЕЧИЈЕ КЛИНИКЕ

Снага: 600 кVА

Мотор: MTU

Генератор: Уљаник Пула

6. КОТЛАРНИЦА КНЕЗ СЕЛО

Снага: 100 кVА

Мотор:  Iveco

Генератор: Marelli

7. АГРЕГАТ ЗА  КАРДИОХИРУРГИЈУ, ПРОИЗВОЂАЧ  ТЕХНОЛИНК НОВИ САД

Снага:  300 кВА

Генератор: POWERLINK   V0300

8. АГРЕГАТ   ЗА  ГАСНУ  КОТЛАРНИЦУ, Модел  C80D5, произвођач Cummins diyel  мотори

Снага: 80 кVА

Мотор: Cummins  Diesel   4BTA 3.9G1

Захтеви Наручиоца у погледу пружања услуге:

1.    Корективно одржавање пружалац услуге ће вршити искључиво на позив и захтев наручиоца.

2.  Код корективног одржавања наручилац ће признати  цену резервног дела, радне сате и путне трошкове.

3. Понуђач је у обавези да у оквиру своје понуде, достави ценовник резервних делова за замену који нису обухваћени   најчешћим резервним деловима, уз понуду.

4. У    случају квара и потребе замене резервног дела,  који је обухваћен ценовником, понуђач ће исти заменити искључиво уз писану сагласност наручиоца.  Пружалац услуге се обавезује  да уз рачун достави копију писаног захтева наручиоца.  Наручилац  нема обавезу плаћања за извршено сервисирање без писаног налога.

5. Уколико резервни део није саставни део ценовника који је понуђач доставио уз понуду понуђач ће наручиоцу доставити предрачун тог резервног дела, а по цени из званичног ценовника понуђача која не сме бити већа од упоредиве тржишне цене. Понуђач се обавезује да уз фактуру достави извод из ценовника, оверен, за резервни део за који је доставио предрачун.

6.  Дефектни резервни део приликом замене пружалац услуге дужан је да  остави код наручиоца.

7. Пружалац услуге је у обавези да све сервисне интервенције обавља у Клиничком центру Ниш (укључујући и Кнез село).Уколико није могуће извршити сервис на лицу места Наручилац ће омогућити да део апарата или цео апарат однесе у свој сервис уз издавање реверса.

8. Рок извршења услуге, максимално 4 сата од момента  увида на лицу места, укључујући и дане викенда и државне празнике 24 сата 365 дана.

9.   Гарантни рок на извршену услугу, минимум  6 месеци од  дана извршене услуге.

10. Гарантни рок на уграђене резервне делове, минимум 6 месеци од дана  пуштања апарата у рад.

11. Рок одазива не сме да буде дужи од  4 сата од позива од стране Наручиоца, укључујући и дане викенда и државног празника 24 сата 365 дана.

12.Пружалац услуге се обавезује да након извршеног сервиса изда валидну потврду да је сервис                               извршен  на начин како је то прописао произвођач, као и да је апарат исправан и безбедан за рад.

У случају  наступања последица услед неисправности односно небезбедности апарата, наручилац не сноси никакву одговорност.

13. Пружалац услуге се обавезује да уље и расхладну течост (која је источена из агрегата преузме).

Датум 			  		                             Овлашћено лице  понуђача

_____________________________			                                    ________________________________

Достављање овог обрaсца је обавезно.

Напомена:

Потписивањем овог обрасца понуђач је сагласан да ће поштовати захтеве у погледу пружања услуге која је предмет набавке.

Партија 2 – Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица, за потребе Клиничког центра Ниш

Списак трафо станица:

1. Трафо-станица "Градска болница 2" (код Хирушких клиника)  2 x 630 кVА

2. Трафо - станица "Градска болница 1" (код Дечјих клиника) 2 x 630 кVА

3. Трафо станица Моноблок 1x 630 кVА

4. Трафо станица  1x250 кVА Кнез Село

5. Трафо станица  1x400 кVА  Гасна  котларница

6. Трафо станица Кардиохирургија 2x630 kVA

Захтеви Наручиоца у погледу пружања услуге:

1.   Одржавање ће пружилац услуге вршити искључиво на позив и захтев наручиоца.

2.   Код  одржавања наручилац ће признати  цену резервног дела, радне сате.

3.  У    случају квара и потребе замене резервног дела,  који је обухваћен ценовником, понуђач ће исти заменити искључиво уз писану сагласност наручиоца.  Пружалац услуге се обавезује  да уз рачун достави копију писаног захтева наручиоца.  Наручилац  нема обавезу плаћања за извршено сервисирање без писаног налога.

4. Уколико резервни део није саставни део ценовника који је понуђач доставио уз понуду понуђач ће наручиоцу доставити предрачун тог резервног дела, а по цени из званичног ценовника понуђача која не сме бити већа од упоредиве тржишне цене. Понуђач се обавезује да уз фактуру достави извод из ценовника, оверен, за резервни део за који је доставио предрачун.

5. Понуђач је у обавези да све интервенције обавља у Клиничком центру Ниш (укључујући и Кнез село).

Уколико  није могуће  извршити  сервисирање на лицу места, наручилац ће омогућити понуђачу да део предметне опреме однесе у свој сервис уз издавање реверса.

6. Рок извршења услуге,  максимално 6 сати од  дана  давања писане сагласности на понуду од стране наручиоца. Рок извршења подразумева и дане викенда и државног празника, 24 сата 365 дана.

7.   Гарантни рок на извршену услугу, минимум  6 месеци од  дана извршене услуге.

8.  Гарантни рок на уграђене резервне делове, минимум 6 месеци од дана  пуштања апарата у рад.

9.  Рок одазива не сме да буде дужи од  1 сата од  момента пријаве квара.  Уколико је интервенција хитна пријава се може извршити и телефонским путем, укључујући и дане викенда и државног празника. Рок одазива мора да обухвати 24 сата, 365 дана.

10. Понуђач је у обавези   да након извршеног сервиса  изда валидну потврду да је сервис  извршен  на начин како је то прописао произвођач, као и да је апарат исправан и безбедан за рад.

У случају  наступања последица услед неисправности односно небезбедности апарата, наручилац не сноси никакву одговорност.

11. Источено уље преузима пружалац услуге.

Датум 			  		                             Овлашћено лице  понуђача

_____________________________			                                    ________________________________

Достављање овог обрaсца је обавезно.

Напомена:

Потписивањем овог обрасца понуђач је сагласан да ће поштовати захтеве у погледу пружања услуге која је предмет набавке.

## (ОБРАЗАЦ 2)

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:...................................................................................................................

Адреса понуђача:.................................................................................................................

Матични број понуђача:.......................................................................................................

Порески идентификациони број:.........................................................................................

Особа за контакт:.................................................................................................................

Име и презиме директора:..................................................................................................

Електронска адреса понуђача:...........................................................................................

Телефон/телефакс:.............................................................................................................

Банка понуђача:...................................................................................................................

Број текућег рачуна.............................................................................................................

## (ОБРАЗАЦ 2)

1 Подаци о учесницима у заједничкој понуди

Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:...........................................................................................

Адреса понуђача:........................................................................................

Матични број понуђача:.................................................................................

Порески идентификациони број:...........................................................................

Особа за контакт:...........................................................................................

Име и презиме директора:..................................................................................

Електронска адреса понуђача:........................................................................

Телефон/телефакс:...............................................................................................

Банка понуђача:................................................................................................

Број текућег рачуна.............................................................................................

НАПОМЕНА:

- Образац се  попуњава  само у случају подношења заједничке понуде, у супротном исти не треба попунити и доставити.

- Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## (ОБРАЗАЦ 2)

1 Подаци о подизвођачима у понуди

Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:...........................................................................................

Адреса понуђача:........................................................................................

Матични број понуђача:.................................................................................

Порески идентификациони број:...........................................................................

Особа за контакт:...........................................................................................

Име и презиме директора:..................................................................................

Електронска адреса понуђача:........................................................................

Телефон/телефакс:...............................................................................................

Банка понуђача:................................................................................................

Број текућег рачуна.............................................................................................

НАПОМЕНА:

1.	Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем, у супротном исти не треба попунити и доставити.

2.	Уколико има већи број подизвођача у  понуди од места предвиђених у табели, потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

## (ОБРАЗАЦ 2)

Партија 1 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова агрегата, за потребе Клиичког центра Ниш

ЈНМВ, бр. 1.2.32/2017 године.

| Ред.бр. | Назив и опис предмета набавке | Јединица мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I АГРЕГАТ КНЕЗ СЕЛО - ТБЦ КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ |  |  |  |  |  |
| Снага: 180 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Север Суботица Ел.ормар: Раде Кончар |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифрзир набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| I УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| II АГРЕГАТ ЗА ЗГРАДУ ХИРУРШКИХ КЛИНИКА |  |  |  |  |  |
| Снага: 180 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Раде Кончар Ел.ормар: Раде Кончар |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифрзир набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| II УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| III ИНСТИТУТ ЗА НЕФРОЛОГИЈУ И ХЕМОДИЈАЛИЗУ |  |  |  |  |  |
| Снага: 180 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Раде Кончар Ел.ормар: Раде Кончар |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифрзир набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| III УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| IV ИНСТИТУТ ЗА НЕФРОЛОГИЈУ И ХЕМОДИЈАЛИЗУ |  |  |  |  |  |
| Снага: 40 кVА Мотор: Торпедо Ријека Генератор: Раде Кончар Ел.ормар: Раде Кончар |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифриз набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| IV УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| V ДЕЧИЈЕ КЛИНИКЕ |  |  |  |  |  |
| Снага: 600 кVА Мотор: MTU Генератор: Уљаник Пула |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифриз набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| V УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| VI КОТЛАРНИЦА КНЕЗ СЕЛО |  |  |  |  |  |
| Снага: 100 кVА Мотор: Iveco Генератор: Marelli |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифрзир набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| VI УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| VII АГРЕГАТ ЗА КАРДИОХИРУРГИЈУ, ПРОИЗВОЂАЧ ТЕХНОЛИНК НОВИ САД |  |  |  |  |  |
| Снага: 300 кВА Генератор: POWERLINK V0300 |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифрзир набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| VII УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| VIII АГРЕГАТ ЗА ГАСНУ КОТЛАРНИЦУ, Модел C80D5, произвођач Cummins diyel мотори |  |  |  |  |  |
| Снага: 80 кVА Мотор: Cummins Diesel 4BTA 3.9G1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Сервис мотора - реглажа мотора, подразумева замену уља и антифриза. (уље и антифрзир набавља КЦ Ниш) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Гумена црева | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Носач мотора, висина 6 cm | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Флексибилна црева за гориво | м | 1 |  |  |
| 5. | Гарнитуре филтера | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Гарнитуре ремења | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Електропокретач од 6 кW | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Чишћење хладњака за воду | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Изолационо платно за флексибилни део ауспуха | комплет | 1 |  |  |
| 10. | Пумпа за гориво | комплет | 1 |  |  |
| 11. | Нафтно отпорног црева3/4" | м | 1 |  |  |
| 12. | Склопка електропокретача | ком | 1 |  |  |
| 13. | Поправка хладњака за воду | ком | 1 |  |  |
| VIII УКУПНО: |  |  |  |  |  |

IX Цена радног сата

|  |  | Јед.мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IХ | Радни сат | час | 1 |  |  |

X Цена путних трошкова

|  |  | Јед.мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IХ | Путни трошкови | ком | 1 |  |  |

| Укупна вредност јединичних цена (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX-X) без ПДВ-a: |  |
| --- | --- |
| Рок плаћања: (максимално 90 дана од дана пријема фактуре) |  |
| Време одазива на сервис: (не дуже од 4 сата од дана пријаве квара) |  |
| Гарантни рок на извршене услуге: (не краћи од 6 месеци од дана извршене услуге): |  |
| Гарантни рок на уграђене резервне делове: (не краћи од 6 месеци од дана пуштања апарата у рад): |  |
| Рок извршења услуге (максимално 4 сата): |  |
| Место вршења услуге КЦ Ниш (укључујући и Кнез село): |  |
| Важење понуде: (мин. 30 дана од дана отварања понуда) |  |
| Начин подношења понуде: - самостално, - заједничка понуда - са подизвођачем *заокружити начин подношења понуде |  |
| Евентуалне напомене |  |

. Датум 					                                          Понуђач

М. П.

_____________________________			                      ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Достављање овог обрасца је обавезно.

## (ОБРАЗАЦ 2)

Партија 2 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица, за потребе Клиичког центра Ниш

ЈНМВ, бр. 1.2.32/2017 године.

| Ред.бр. | Назив и опис предмета набавке |  | Јединица мере | Кол. |  | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Трафо 630 кVА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Истакање узорка трафо- уља трансформатора 630кVА 10/04кV,испитивање пробојности и издавање испитне листе за Т. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Провера нивоа уља у трансформаторима и доливање по потреби истог. Наплаћује се доливена количина по кг. |  | kg | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Ревизија и чишћење кабловских завршница VN и NN развода и изолатора с притезањем спојних места. Чишћење трафо боксова и трафо станице од прашине и паучине. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Контрола заптивености трансформаторских судова, провера заптивача са чишћењем горњих плоча, изолатора и прикључака трансформатора. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 1.5. | Замена силико гела у сушионицама ваздуха трансформатора. |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 1.6. | Мерење отпора излованости трансформатора између намотаја VN-NN,VN-M и NN-М и мерење отпора намотаја фаза трансформатора са издавањем техничких извештаја са резултатом мерења |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 1.7. | Преглед N.N. прекидача у доводном трафо пољу, провера и штеловање примарне заштите трансформатора. Проба и пуштање у рад исте |  | ком | 1 |  |  |  |
| 1.8. | Преглед V.N. прекидача- растављача у трафо- пољу, провера и штеловање примарне заштите трансформатора. Проба и пуштање у рад исте |  | ком | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Провера рада заштите трансформатора. Провера Buholc релеа |  | ком | 1 |  |  |  |
| 1.10. | Мерење здруженог уземњења трафо станица |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Састављање и достављање техничког извештаја и стручног налаза извршеном сервису трафо станице |  | ком | 1 |  |  |  |
| I УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| II Трафо 250 кVА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Истакање узорка трафо-уља трансформатора 250 кVА,10/04 кV, испитивање пробојности и издавање испитне листе за Т-1. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | Провера нивоа уља у трансформаторима и доливање по потреби истог. Наплаћује се доливена количина по кг |  | кг | 1 |  |  |  |
| 3. | Ревизија и чишћење кабловских завршница VN и NN развода и изолатора с притезањем спојних места. Чишћење трафо боксова и трафо станице од прашине и паучине. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 4. | Контрола заптивености трансформаторских судова, провера заптивача са чишћењем горњих плоча, изолатора и прикључака трансформатора |  | ком | 1 |  |  |  |
| 5. | Замена силика гела у сушионицама ваздуха трансформатора. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 6. | Мерење отпора изолованости трансформатора између намотаја VN-NN, VN-M и NN-M и мерење отпора намотаја фаза трансформатора са издавањем техничког извештаја са резултатима мерења. |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Преглед NN прекидача у доводном-трафо пољу, провера и штеловање примерне заштите трансформатора. Проба и пуштање у рад истог. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 8. | Преглед V.N прекидача - растављача у трафо-пољу, провера и штеловање примерне заштите трансформатора. Проба и пуштање у рад исте. |  | ком | 1 |  |  |  |
| 9. | Провера рада трансформатора. Провера Buholc релеа и контактних термометара као и прорада заштите на искључење трансформатора |  | ком | 1 |  |  |  |
| 10. | Мерење здруженог уземљења трафо станица. |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Састављање и достављање техничког извештаја и стручног налаза о извршеном сервису трафо станице |  | ком | 1 |  |  |  |
| II УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| III Трафо 400 кVА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Истакање узорка трафо-уља трансформатора 400 кVА, 10/04 кV, испитивање пробојности и издавање испитне листе за трансформатор |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 2. | Провера нивоа уља у трансформаторима и доливање по потреби истог. Nаплаћује се доливена колича по кг. |  | кг. | 1 |  |  |  |
| 3. | Ревизија и чишћење кабловских завршница VN и NN развода и изолатора с притезањем спојних места. Чишћење трафо боксова и трафо станице од прашине и паучине |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 4. | Контрола заптивености трансформаторских судова, провера заптивача са чишћењем горњих плоча, изолатора и прикључака трансформатора. |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 5. | Замена силика гела у сушионицама ваздуха транформатора |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 6. | Мерење отпора изолованости трансформатора између намотаја VN-NN, VN-M и NN-М и мерење отпора намотаја фаза трансформатора са издавањем техничког извештаја са резултатима мерења |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Преглед NN прекидача у доводном-трафо пољу, провера и штеловање примерне заштите трансформатора. Проба и пуштање у рад истог. |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 8. | Преглед V.N прекидача - растављача у трафо-пољу, провера и штеловање примерне заштите трансформатора. Проба и пуштање у рад исте. |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 9. | Провера рада трансформатора. Провера Buholc релеа и контактних термометара као и прорада заштите на искључење трансформатора. |  | ком. | 1 |  |  |  |
| 10. | Мерење здруженог уземљења трафо станица |  | комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Састављање и достављање техничког извештаја и стручног налаза о извршеном сервису трафо станице. |  | ком. | 1 |  |  |  |
| III УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Трафо станица – Градска болница (Код дечијих клиника) 2x630 kVa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа доводних каблова и шинског развода са трофазног уљног енергетског трансформатора снаге 630 кVA, изношење трансформатора из трафо станице Градска болница 2 (Код дечијих клиника) уз употребу дизалице и превоз до радионице на ремонт. Монтажа другог енергетског трансформатора снаге 630 Kva, спреге Dyn5, напона кратког споја 4 %, у паралелну везу са трансформатором који остаје до завршетка радова на ревизији постојећег трансформатора. Резервни трансформатор даје пружалац услуге. | ком. |  | 1 |  |  |
| 2. |  | Радионички ремонт енергетског трансформатора 10/0.4 кV снаге 630 kVA, ser.br.107222 Minel трафо Младеновац. Комплетни ремонт трансформатора (испитивање примара и секундара по стубовима), чишћење и сушење намотаја, сушење и фарбање казана, сушење изолационог трафо уља, мерење отпора изолације примара и секундара, предихтовање трафоа замена дихтунга и испитивање трансформера по формирању примара и секундара свих фаза. Транспорт од радионице до трафо станице и монтажа на лицу места са претходном демонтажом резервног трансформатора. | комплет |  | 1 |  |  |
| 3. |  | Набавка, испорука и монтажа нових трофазних кондензаторских батерија капацитета 50 кVAр-а, са повишеним напоном 440 V/50Hz и отпорницима за пражњење за компензацију реактивне енергије. Комплет са демонтажом дотрајалих постојећих батерија, испитивањем постројења за компензацију реактивне енергије. Комплет са демонтажом дотрајалих постојећих батерија, испитивањем постројења за компензацију и пуштањем у рад комада 3. | комплет |  | 1 |  |  |
| 4. |  | Испитивање и поправка изведене електричне инсталације на заштити енергетских трансформатора услед кварова, везе Buholc релеа, контактног термометра, калема за искључење трафо VN растављача и напонских окидача на NN прекидачима у доводним трафо пољима. После испитивања и извршене поправке, потребно је извршити проверу деловања заштите симулацијом квара | комплет |  | 1 |  |  |
| 5. |  | Издавање атеста и стручног налаза о извршеном сервису трафо станице | комплет |  | 1 |  |  |
| УКУПНО IV: |  |  |  |  |  |  |  |

V Цена радног сата

|  |  | Јед.мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Радни сат | час | 1 |  |  |

| Укупна вредност јединичних цена (I+II+III+IV+V) без ПДВ –a: |  |
| --- | --- |
| Рок плаћања: (максимално 90 дана од дана пријема фактуре) |  |
| Време одазива на сервис: (не дуже од 1 сат од момента пријаве квара) |  |
| Гарантни рок на извршене услуге: (не краћи од 6 месеци од дана извршене услуге) |  |
| Гарантни рок на уграђене резервне делове: (не краћи од 6 месеци од дана пуштања апарата у рад) |  |
| Рок извршења услуге (максимално 6 сати): |  |
| Место вршења услуге КЦ Ниш (укључујући и Кнез село): |  |
| Важење понуде: (мин. 30 дана од дана отварања понуда) |  |
| Начин подношења понуде: - самостално - заједничка понуда - са подизвођачем *заокружити начин подношења понуде |  |
| Евентуалне напомене |  |

. Датум 					                                          Понуђач

М. П.

_____________________________			                      ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Достављање овог обрасца је обавезно.

## (ОБРАЗАЦ 3)

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

# (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке  услуга одржавања и поправки са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама ЈНМВ, бр. 1.2.32/2017 године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца је обавезно.

## (ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр.1.2.32/2017 услугa – Одржавања и поправке са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)   Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку ( чл. 75  ст.2.  3ЈН).

Место:_____________                                                                                                                   Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                                                      _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Ова изјава се не односи на испуњење додатних услова и обавезног услова из тч.4 за физичка лица тачка 3.

Додатне услове и доказ из тч.4 понуђачи испуњавају достављањем посебних доказа, предвиђених поглављем V одељак 1.

(ОБРАЗАЦ 4 а)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.2.32/2017 услуга – Одржавања и поправке са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)   Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку ( чл. 75  ст.2.  3ЈН).

Место:_____________                                                                                             Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                                   _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

## (ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Као понуђач_____________________________________________, у поступку јавне набавке услуга одржавања и поправки

(уписати назив понуђача)

са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама број 1.2.32/2017 –  дајем:

ИЗЈАВУ

Изјављујем да ћу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора наручиоцу доставити:

- Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, на износ 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а,

- Картон депонованих потписа и

- Извод из Регистра меница НБС, као доказ да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

У _______________________							Овлашћено лице понуђача

Дана_____________________							_______________________

М.П.

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, изјаву потписује онај понуђач који је у споразуму наведен као понуђач који ће у име понуђача дати средство обезбеђења.

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца је обавезно.

## (ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као понуђач_____________________________________________, у поступку јавне набавке услуга број 1.2.32/2017 –

(уписати назив понуђача)

одржавања и поправке са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама дајем:

ИЗЈАВУ

Изјављујем да ћу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора наручиоцу доставити:

- Меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, на износ 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а,

- Картон депонованих потписа и

- Извод из Регистра меница НБС, као доказ да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

У _______________________							Овлашћено лице понуђача

Дана_____________________							_______________________

М.П.

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, изјаву потписује онај понуђач који је у споразуму наведен као понуђач који ће у име понуђача дати средство обезбеђења.

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца је обавезно.

## (ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Oвлашћено лице понуђача (име представника понуђача)____________________________________________

Понуђач (назив фирме)___________________________________________________________

чији је законски заступник директор _______________________________

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  ___________________________________________

(назив Понуђача)

за јавну набавку услуга одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама ЈНМВ 1.2.32/2017, да ће присуство сервисера бити обезбеђено 24 сата 365 дана (укључујући викенде и дане државних празника).

| Датум: | М.П. | Oвлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Достављање овог обрасца је обавезно.

## (ОБРАЗАЦ 8)

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

1. 	Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

2. 	Достављање овог обрасца није обавезно.

## VI   МОДЕЛ УГОВОРА  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Понуђач је дужан да  Модел Уговора  попуни и потпише, чиме потврђује да се слаже са истим.

Закључен у Нишу дана ____. ____. 2017. Год.између уговорних страна:

1.  НАРУЧИОЦА:

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ, Бул. Др Зорана Ђинђића 48, Медијана, Ниш, кога заступа директор

проф. Др Зоран Радовановић (у даљем тексту наручилац)

Мат.бр.: 07370989

Регистарски бр.: 6162010227

Шифра делатности: 8610

Евиденц. У сист. ПДВ-а: 131583836

ПIБ:100336697

Бр.тек. рач.:840-661661-56

2.    ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:

__________________________, ул. __________________________, општина _____________________, место

_____________, кога заступа директор ________________________________ (у даљем тексту Пружалац услуге).

Матични број: 		_____________________________

Регистарски број: 	_____________________________

Шифра делатности: 	_____________________________

Евиденц. У сист. ПДВ-а: 	_____________________________

ПIБ: 			_____________________________

Бр.тек. рач.: ________________________________ код Банке __________________ (попуњава Понуђач).

Уводне напомене и констатације

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга – Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама, број набавке ЈНМВ 1.2.32/2017 године.

- да је Пружалац услуге доставио понуду за јавну набавку ЈНМВ 1.2.32/2017, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. Године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Пружаoца услуге  бр.________ од _________.2017.године и Одлуке о додели уговора  бр.________ од ________.2017 године, изабрао Пружаоца услуге за одржавање и поправку са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.32/2017 (попуњава Наручилац).

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора су услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама (ЈНМВ 1.2.32/2017), и то:____________________________________________________

(Наручилац ће уписати број партије за коју је изабрани понуђач доставио понуду)

Члан 3.

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши одржавање и поправку са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш, по партијама, у свему према понуди број _________ од _________ године, евидентираној код Наручиоца под бројем _______ од _________. Године (Прилог 1. Овог уговора)

(попуњава Наручилац).

Цена и плаћање

Члан 4.

Цене из овог уговора су јединичне цене наведене у понуди  Пружаoцa услуге (прилог 1. Овог уговора). Цене које су  утврђене  у понуди  Пружаоца услуге не могу  се мењати током важења Уговора.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору  изврши у року од _____________ од дана извршене услуге и пријема фактуре.

(Наручилац уписује рок плаћања из обрасца 2 конкурсне документације)

Члан 6.

Вредност уговора за партију 1 – Одржавање и поправка са заменом резервних делова агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш износи  ________________ динара без ПДВ-а, (Наручилац уписује износ процењене вредности) односно ________________динара са ПДВ-ом. (Наручилац уписује износ процењене вредности).

Вредност уговора за партију 2 – Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица, за потребе Клиничког центра Ниш износи  ________________ динара без ПДВ-а, (Наручилац уписује износ процењене вредности) односно ________________динара са ПДВ-ом. (Наручилац уписује износ процењене вредности).

Наручилац није у обавези да у потпуности искористи вредност уговора, већ само до вредности стварно извршених услуга.

Члан 7.

Пружалац услуге је дужан да у фактури наведе број Уговора по коме се врши услуга. Рок за достављање фактуре је  5 дана од извршених услуга.

Члан 8.

У  случају квара и потребе замене резервног дела,  који је обухваћен ценовником, понуђач ће исти заменити искључиво уз писану сагласност наручиоца.  Пружалац услуге се обавезује  да уз рачун достави копију писаног захтева наручиоца.  Наручилац  нема обавезу плаћања за извршено сервисирање без писаног налога.

Члан 9.

Уколико резервни део није саставни део ценовника који је понуђач доставио уз понуду понуђач ће наручиоцу доставити предрачун тог резервног дела, а по цени из званичног ценовника понуђача која не сме бити већа од упоредиве тржишне цене. Понуђач се обавезује да уз фактуру достави извод из ценовника, оверен, за резервни део за који је доставио предрачун.

Члан 10.

Уколико обавезе доспевају у буџетској  2018. Години исте ће бити реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу  за ту намену бити одобрена.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 11.

Рок завршетка услуге износи _______________________________________

(Наручилац уписује из обрасца 2 конкурсне документације)

КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Пружалац услуге се обавезује да предметну услугу изврши са стручним кадром, који је обучен за ту врсту услуге. У случају неквалитетно извршене услуге, а по налогу Наручиоца, Пружалац услуге је обавезан да поново квалитетно изврши услугу у року од  24 (двадесетчетири) часа, без права накнаде. Пружалац услуге усаглашава термине вршења услуга са Наручиоцем.

Члан 13.

Пружалац услуге  гарантује за квалитет извршених услуга. Гарантни рок је наведен у понуди евидентираној код Наручиоца под бројем ______ од  ___.____.2017. године (Прилог 1).

Члан 14.

Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као последица неквалитетно извршених услуга.

Члан 15.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи током важења уговора о набавци и да је документује на прописан начин.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 16.

У случају непоштовања уговорних обавеза и уговореног рока извршења услуга Пружалац  услуге је дужан да, на писани захтев Наручиоца умањи фактуру за 0,5%, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од  вредности фактуре.

Ако штета пређе износ уговорне казне  више од 5% од  вредности фактуре, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Пружаоцу  услуге.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења уговора за које добављач докаже да није могао спречити, отклонити или избећи, а због чијег наступања није могао испунити своју обавезу, односно закаснио са испуњењем обавезе.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 18.

Пружалц услуге се обавезује да, најкасније 10 дана од дана потписивања уговора, достави Наручиоцу, за добро извршење посла,  у потпуности попуњено менично писмо – овлашћење, на  износ од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, за корисника соло менице и потписану и оверену печатом бланко соло меницу регистровану код НБС.  Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и то за добро извршење посла  и да важи најмање 3 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 19.

Пружалац услуге се обавезује да, најкасније 10 дана од дана потписивања уговора, достави Наручиоцу, за отклањање грешака у гарантном року, у потпуности попуњено менично писмо – овлашћење, на  износ од 10% вредности Уговора без ПДВ-а,односно процењене вредности, (за сваку партију), за корисника соло менице и потписану и оверену печатом бланко соло меницу регистровану код НБС.  Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и то за отклањање грешака у гарантном року и да важи најмање 3 дана дуже од уговореног гарантног рока.

СПОРОВИ

Члан 20.

Стране у уговору су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност  Привредног суда у Нишу.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем,  уз раскидни  рок од 5 (пет) дана.

Члан 22.

Раскид уговора могућ је само уколико је друга страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

Члан 23.

Раскид уговора може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле обавезе у потпуности и благовремено извршила.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 24.

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у писаном облику

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 25.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације уговорних обавеза, а најдуже 1 (једну) годину од дана закључења.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  26.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се 4 (четири) примерка налазе код Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача. Саставни део овог Уговора су његови прилози, како следи:

Прилог бр. 1 – Понуда  Пружаоца услуге заведена код Наручиоца под бр. ______ од _____2017. Године (Образац 1 и 2 конкурсне документације).

Прилог бр. 2   -  Финансијска гаранција из члана 18 и 19. Овог  уговора.

Прилог бр. 3 – Ценовник резервних делова.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| ПружалАц услуге |  | НАРУЧИЛАЦ |
| --- | --- | --- |
|  |  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ |
| Директор, |  | Директор, |
|  |  | Проф. др Зоран Радовановић |

Напомена:   Достављање овог обрасца је обавезно.

VII ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

## Потврђујем да сам дана ____.____. 2017. године, комплетну документацију за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања и поправке са заменом резервних делова трафо станица и агрегата, за потребе Клиничког центра Ниш (ЈНМВ бр. 1.2.32/2017),

## преузео __________________________________________________________________

( навести начин преузимања )

ПРИМИО:

Понуђач:

Седиште - адреса:

Тел/факс:

Име и презиме:

ЛК бр.:

е-адреса:

(својеручни потпис)